## Slide 1
Информационная безопасность АСУ ТП и КИПиА
Глебов Олег
Ведущий консультант

## Slide 2: ИБ технологических процессов требует пристального внимания
Несанкционированное управление или потеря видимости технологического процесса
Несанкционированное изменение параметров (показателей, измерений, отчетности и т. д.)
Отказ в обслуживании (авария, перегрузка систем) и/или сокрытие следов случайных или преднамеренных событий/ошибок
Снижение производительности промышленного объекта и/или качества продукции (брак)
Несчастные случаи, вред экологии, человеческие жертвы
Неэффективное внедрение и управление средствами обеспечения ИБ приводит к комплексным проблемам
Notes: Реальные примеры лучше

## Slide 3: Типовой подход периметровой защиты АСУ ТП и тех. сетей
Точечное решение
СОИБ
Эшелонированная защита периметра
+ сегментирование по уровню критичности
ZONE 1
ZONE 2
ZONE 3
Внешние угрозы!
Результат: достигается максимальная защита от внешних злоумышленников, но долго (обследование и внедрение требуют времени) и затратно (серьезная эшелонированная защита периметра требует инвестиций и редизайна сети)
Преимущества подхода – не надо глубокого понимания проблематики, индивидуальных особенностей защищаемой компании и отраслевой специфики
АУДИТ

## Slide 4: Риски ИБ технологических процессов
20% — умышленные
47% внешние — хакеры
53% внутренние — инсайдеры
Инциденты ИБ
Периметровая защита
Менее 10% всех инцидентов!
Подавляющее большинство инцидентов связаны с внутренним воздействием, ошибками сотрудников или случайными заражениями
80% — неумышленные
38% —
вредоносное ПО
48% —
ошибки
14% — человеческий
фактор

## Slide 5: Неумышленные инциденты – следствие 3 факторов:
АСУ ТП
Инфраструктура
Персонал
низкая квалификация новых кадров
непонимание аспектов ИБ персоналом
расширение возможностей АРМ (управление, воздействие, сокрытие следов)
размытость разделения полномочий между IT, инженерами и разработчиками
Специфика
устаревшее оборудование и ПО
отсутствие централизованного управления
нет видимости реальной топологии сети
высокая критичность
зависимость от вендора
высокий уровень рисков
требования к:
    отказоустойчивости
    безостановочной работе

## Slide 6: На чем концентрировать свои силы?
АСУ ТП
Инфраструктура
Персонал
Специфика
Контролировать операторов, администраторов, 3-и лица и их права доступа
Обеспечить выполнение требований ИБ с учетом отраслевой специфики
Устранять ошибки и уязвимости в прикладных системах и инфраструктуре

## Slide 7: Информационная безопасность АСУ ТП
Информационная безопасность АСУ ТП и технологических сетей, как и физическая безопасность – это сквозной процесс, который эффективно работает только при тесном взаимодействии разработчика средств автоматизации, интегратора решений по безопасности и персонала промышленного объекта
Разработчик
решений
Персонал
Промышленного объекта
R-Style
низкая защищенность
кастомизация
отсутствие встроенных средств контроля
глубокое понимание специализированного ПО и технологий
отработанные компенсирующие меры
автоматизация управления
контроль действий
разграничение прав
низкая квалификация в вопросах ИБ
инсайдеры
несоответствие прав доступа

## Slide 8: Ключевые угрозы АСУ ТП и технологических сетей
Персонал | Инфраструктура | Специфика
несанкционированное изменение настроек сетевых устройств и серверов | несанкционированные соединения (wi-fi, модемы, мобильные устройства) незадекларированные и неучтенные изменения сети непропатченное ПО и ОС | неполнота и скудность информации о состоянии ИБ нет плана на случай восстановления или редизайна сети
чрезмерные права оператора доступ 3-их лиц и удаленный доступ к сети | медленное обнаружение инцидентов локальный доступ к БД | мультивендорная сетевая инфраструктура отсутствие централизованного управления
стороннее ПО на АРМ | отсутствие сегментации сети и контроля потоков данных | ошибки и несоответствия, нарушения работы
Противодействовать
Автоматически выявлять и оперативно расследовать
Оперативно получать информацию и контролировать

## Slide 9: Поэтапное развитие информационной безопасности
Уровень Противодействия
Уровень внутреннего Контроля
Уровень пассивного Мониторинга
быстрота внедрения
минимальные изменения в сети
полнота получаемой информации
диагностика инфраструктуры
оперативное выявление инцидентов
контроль действий персонала
централизация управления
контроль рабочих мест и каналов передачи данных
выявление аномалий
требует изменений инфраструктуры (агенты, редизайн сети)
АСУ ТП
Инфраструктура
Персонал
Специфика

## Slide 10: Оптимальный путь развития уровня ИБ АСУ ТП и тех. процессов
 | Сотрудники | Инфраструктура | Специфика
Уровень пассивного мониторинга | контроль изменений настроек сетевого и серверного оборудования | диагностика и мониторинг сети моделирование угроз поиск уязвимостей | эффективность, риски и метрики ИБ централизованное хранение конфигураций оборудования
Уровень внутреннего контроля | мониторинг активности операторов АРМ контроль доступа к привилегированным УЗ (администраторов) | сбор и выявление инцидентов ИБ мониторинг активности баз данных и разграничение прав доступа | централизованное управление настройками сетевого оборудования
Уровень противодействия | контроль целостности АРМ | межсетевое экранирование (сегментирование) контроль трафика в сети | оперативное выявление аномалий и ошибок в технологической сети
Этап 1
Этап 3
Этап 2

## Slide 11: Технологии и продукты
 | Сотрудники | Инфраструктура | Специфика
Уровень пассивного мониторинга | контроль изменений настроек сетевого и серверного оборудования | диагностика и мониторинг сети моделирование угроз поиск уязвимостей | эффективность, риски и метрики ИБ централизованное хранение конфигураций оборудования
Уровень внутреннего контроля | мониторинг активности операторов АРМ контроль доступа к привилегированным УЗ (администраторов) | сбор и выявление инцидентов ИБ мониторинг активности баз данных и разграничение прав доступа | централизованное управление настройками сетевого оборудования
Уровень противодействия | контроль целостности АРМ | межсетевое экранирование (сегментирование) контроль трафика в сети | оперативное выявление аномалий и ошибок в технологической сети
Cisco Sourcefire
Algosec
Oracle BI
BackBox
NAC Cisco
Netasq
Symanitron
Q1 IBM
Imperva DAM
Lumeta
Skybox
IBM/McAfee VM
Observe IT
Wallix PIM
Endpoint Security
Config Inspector
Whitelisting

## Slide 12: Решения оттестированные в технологических сетях
Вендор | Крупнейшие заказчики
Config Inspector | Газинформавтоматика, Газпром
Lumeta | Shell, Kaiser permanente, Internet Communication Association
Skybox | British Energy, PepsiCo, PPL, SNAM Rete Gas, Ericsson, EMC, SASOL
IBM/McAfee VM | Aus. electric company, top-3 oil company Middle East, Mainova AG
BackBox | Coca-Cola, Dimension Data, Mellanox, TEVA, Airbus, IAI, Nestle
Algosec | GM, Mercedes-Benz, Siemens, BP, Statoil, Chevron, Intel, Powercor
Observe IT | Siemens, Toshiba, XEROX, IBM, Sanofi Aventis, Nissan, BP, ZIM
Imperva DAM | Fujitsu, Sony, Hertz, LG, DELL, HP, US Governance Energy
Netasq | Kerneos, EADS, Sagem Communication, Renault, Anios, Heineken
NAC Cisco | Tasnee, Seagate, A&E

## Slide 13: Варианты внедрения
Влияние на инфраструктуру
Ресурсоемкость
Antivirus
Whitelisting
Observe IT
Config Inspector
Закрывает ошибки сотрудников
Lumeta
Imperva DAM
Netasq
Symanitron
NAC Сisco
Защита от случайных заражений
и несанкционированного доступа
BackBox
Algosec
Cisco Sourcefire
Оперативность и полнота получаемой информации,
контроль эффективности ИБ
Oracle BI
Wallix
Q1 IBM
IBM/McAfee VM
Skybox

## Slide 14: Контактная информация
123022 г. Москва, ул. Рочдельская д. 15 к. 16а
Т. +7 (495) 640-6010
www.R-Style.com