## Slide 1: ПТА-2014 Интеллектуальные системы освещения

## Slide 2: Добро пожаловать в «Кремниевую Долину Европы»
Машиностроение, электропромышленность и металлопромышленность (сокращенно МЭМ, по-немецки «MEM-Industrie») являются ведущими отраслями швейцарской экономики.
В начале 2009 г. в них было занято более 330 000 работающих. Предприятия МЭМ являются самым крупным работодателем в Швейцарии. Около 80% всей производимой продукции экспортируется за рубеж. Это означает, что данные отрасли зависят прежде всего от международного рынка.

## Slide 3: Saia Burgess Controls AG
28 %
Промышленные
Обрабатывающие Машины
36 % D
20 % CH
9 % IT
7 % BNL
8 % FR
20 % Остальные страны
72% Инфраструктурная Автоматизация

## Slide 4: Пример интеллектуальной системы управления
Контроль:
По освещенности
По температуре
По присутствию
По часам
Из диспетчерской
Управление
Светильниками
Фан-койлами
Шторами
Вентиляцией

## Slide 5: Экономия
20:00 21:00 22:00 23:00 00 1:00 2:00 3:00 4:00 5:00 6:00 7:00 8:00 9:00
Простое управление уличного освещения по часам дает экономию 30-40%
100%
Интенсивность
Время

## Slide 6: Прямое управление
Релейное управление
Импульсные реле
1-10В
~220В

## Slide 7: Интерфейсное управление
DALI
KNX
LON
~220В

## Slide 8: Фрагмент сети интеллектуального здания

## Slide 9: Обзор технологии KNX: топология
Шина
Звезда
Произвольная

## Slide 10: Обзор технологии KNX: топология
LC = Линейный соединитель
DVC = Шинное устройство
PS/Ch = Блок питания с дросселем
Главная линия = Линия 0
Линия 15
Линия 1
LC 1
DVC 1
DVC 1
LC 15
DVC 63
DVC 63
PS / Ch
PS / Ch
PS / Ch

## Slide 11: Обзор технологии KNX: особенности
  Питание передается по шинному кабелю вместе с сигналом
  Идентификация осуществляется по индивидуальному адресу
  Команды отправляются по групповым адресам
  Всего в проекте до 64535 групповых адресов
  Светодиод для индикации состояния устройства
  Кнопка программирования для изменения статуса устройства
  Макс длина кабеля линии – 1000 м
  Конфигурация сети задается ПО ETS
  Тысячи компаний производителей и инсталляторов по всему миру

## Slide 12: Обзор технологии KNX: работа с Saia PCD
Интерфейс и драйвер
Функции EIB с
соответствующими FBox
Канал RS 232
Интерфейс
Интерфейс
Драйвер
S-Mode/EIB

## Slide 13: Обзор технологии DALI:
DALI-AG.ORG
Ассоциация
производителей

## Slide 14: Обзор технологии DALI: особенности
DALI:
Digital Adresable Lighting Interface
Стандарт Международной Электротехнической Комиссии (International Electrotechnical Commision)
(IEC 62386)
Топология:
Шина
Звезда
Произвольная

## Slide 15: Обзор технологии DALI: особенности
  Питание передается по шинному кабелю вместе с сигналом
  Идентификация осуществляется по индивидуальному адресу
  Команды отправляются по индивидуальным, групповым адресам, или широкополосной передачей – для всех
  В каждом устройстве до 16 сцен
  В каждом устройстве до 16 групповых адресов
  Информационный кабель прокладывается вместе с силовым (одним кабелем, дополнительные проводники в силовом кабеле)
  Макс длина кабеля от источника до приёмника сигнала 300 м
  Настройка сети осуществляется с помощью бесплатного ПО (например, MasterConfigurator от Tridonic)
  Бесплатное диагностическое ПО (DALImonitor от Tridonic)

## Slide 16: Обзор технологии DALI: конфигурирование с контроллера
Возможно конфигурирование с Web интерфейса контроллера

## Slide 17: Обзор технологии DALI: модули PCD2.2610 и PCD3.261
Один DALI интерфейс на 64 балласта на модуль
Интегрированный блок питания DALI (отключаемый)
Специальная библиотека

## Slide 18: Обзор технологии DALI: подключение компонентов

## Slide 19: Оборудование Tridonic DALI

## Slide 20: Технология SEAK
Принцип передачи сигналов
Преимущества:
Не требуется дополнительная прокладка проводов
Простота и надежность
Нет ограничения по длине линии
Не генерирует помехи в силовой сети
Недостатки:
Низкая скорость передачи информации

## Slide 21: Типовые решения интеллектуального освещения
Основные функции:
Кнопочное управление
Проходной выключатель
Централизованное отключение света
Тревожное включение света
Лестничное управление
Коридорная функция
Управление по движению
Управление по присутствию
Управление по освещенности
Сумеречное управление
Управление по времени
Сценарии
Управление световой температурой
Управление цветом (настроение)
Диспетчерское управление
Управления с пульта, планшета
Аварийное освещение:
Диагностика работоспособности
Управление путями эвакуации
Связь с другими функциями здания
Управление жалюзи
Климат-контроль
Система вентиляции
ОПС

## Slide 22: Применение: коттеджи, квартиры класса Люкс
Технология: KNX, DALI
Наиболее востребованные функции:
Кнопочное управление
Проходной выключатель
Централизованное отключение света
Тревожное включение света
Лестничное управление
Управление по присутствию
Управление по освещенности
Управление с планшета
Сценарии

## Slide 23: Применение: VIP офисы, конференц-залы
Технология: DALI, Web-интерфейс
Наиболее востребованные функции:
Кнопочное управление
Централизованное отключение света
Сценарии
Диспетчерское управление
Управление с планшета

## Slide 24: Применение: Склады и производственные цеха
Диагностика работоспособности
Управление путями эвакуации
Кнопочное управление
Лестничное управление
Коридорная функция
Управление по движению
Управление по присутствию
Управление по освещенности
Сумеречное управление
Управление по времени
Сценарии
Управление световой температурой
Диспетчерское управление
Управления с пульта, планшета
Технологии: DALI, SEAK

## Slide 25: Применение: Административные и офисные здания
Кнопочное управление
Проходной выключатель
Централизованное отключение света
Лестничное управление
Коридорная функция
Управление по присутствию
Управление по освещенности
Управление по времени
Сценарии
Управление световой температурой
Управление цветом (настроение)
Диспетчерское управление
Управления с пульта, планшета
Аварийное освещение
Управление путями эвакуации

## Slide 26: Применение: Торговые и выставочные центры
Управление по времени
Сценарии
Управление световой температурой
Управление цветом (настроение)
Диспетчерское управление
Управления с пульта, планшет
Технологии: DALI, SEAK

## Slide 27: Применения. Уличное освещение
Основные функции:
Управление по движению
Управление по освещенности
Сумеречное управление
Управление по времени
Управление световой температурой
Диспетчерское управление
Технологии: DALI, SEAK

## Slide 28: Типовые узлы автоматизации зданий
Котельная
ИТП
Холодоснабжение
Насосные
Электроснабжение
ДГУ
Вентустановки

## Slide 29: Типовые узлы автоматизации зданий: вентустановка

## Slide 30: Семинар по автоматизации зданий
20-24 октября наша компания совместно с коллегами из Швейцарии проводит очередной продвинутый курс по инжинирингу автоматизации зданий на базе Saia PCD.
20.10.2014
Коммуникационные технологии KNX, LON, DALI – общие сведения.
Драйверы управления освещением Tridonic (DALI)
Работа SaiaPCD с технологиями KNX, LIN, BACnet, DALI, SEAK
21.10.2014
WebEditor 8.0
22-24.10.2014
Технология программирования HVAC систем.
BACnet
Библиотека DDC 2.5

## Slide 31: Семинар по автоматизации зданий
Первый день ведут сотрудники SBC Rus, второй-четвертый – коллеги из Швейцарии.
Рассматриваемые библиотеки содержат многолетний технологический опыт использования контроллеров в автоматизации зданий, а так же шаблоны программ и web-интерфейсов, которые надо только адаптировать под конкретные условия, но, при желании, на их основе можно создать другие, в своем корпоративном стиле.
Освоение этих технологий поможет в повышении качества и скорости разработки программы и уменьшит количество ошибок как программистов, так и технологов.
Регистрация на сайте saia.ru (saia-burgess.ru)

## Slide 32: Спасибо за внимание